………………………………………

(miejscowość, data)

# Formularz ofertowy

# Niniejsza oferta stanowi odpowiedź na zapytanie ofertowe nr 2/07/2018/ABCtherapy z dnia ………………………….

dotyczące zadań realizowanych w ramach  Projektu

„														Potencjał terapeutyczny mezenchymalnych komórek macierzystych testowany w próbach klinicznych oraz in vitro - uzasadnienie dla bankowania scharakteryzowanych komórek” (akronim ABCtherapy), współfinansowanego, zgodnie z umową o wykonanie i finansowanie nr STRATEGMED2/267976/13/NCBR/2015						,

ze środków krajowych w ramach Programu „PROFILAKTYKA I LECZENIE CHORÓB CYWILIZACYJNYCH” STRATEGMED

# DANE OFERENTA

| Nazwa Oferenta: |  |
| --- | --- |
| Adres: |  |
| e-mail: |  |

# SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU OFERTY I CENA

Zgodnie z zapisami zapytania ofertowego niniejszym oferujemy dostawę następującego wyposażenia:

| Wyszczególnienie | Opis przedmiotu oferty |
| --- | --- |
| Licznik komórek | Oferowana ilość (szt.) 1 szt. Specyfikacja/ Wyposażenie zestawu/ Dokumentacja/ Szkolenia: lp. Wyszczególnienie Tak/Nie 1 Metoda barwienia komórek przy użyciu jodku propidyny, 2 Brak wymogu kalibracji przed wykonaniem analizy, 3 Maksymalny czas trwania zliczania: 120 sekund, 4 Automatyczny: a. Pomiar żywotności komórek, b. Pomiar ilości komórek, c. Pomiar stężenia komórek, 5 Objętość próbki do wykonania pomiaru 12-20 µl, 6 Maksymalna objętość próbki do przygotowania zawiesiny pomiarowej, 7 Dokładność pomiaru CV min. 5%, 8 Dolna granica zakresu pomiaru 5x104 komórek/ml, 9 Górna granica zakresu pomiaru 4x106 komórek/ml. 10 Możliwość zliczania komórek znajdujących się w zakresie wielkości: 5–60 µm 11 Aparat dostarczony wraz z niezbędnymi do uruchomienia odczynnikami, ponadto jeśli aparat wymaga kalibracji przed wykonaniem pomiaru, zostanie dostarczony wraz z niezbędnymi kalibratorami. 12 Możliwość odczytania wyniku pomiaru bez pomocy urządzeń zewnętrznych (bez podłączania do komputera). 13 Możliwość instalacji (dostarczanego przez producenta) oprogramowania komputerowego w celu analizy wyniku pomiaru. 14 Możliwość przeniesienia danych na komputer zewnętrzny za pomocą przenośnej pamięci USB, 15 Możliwość generowania raportów w postaci plików CSV, 16 Możliwość zapisu co najmniej 200 pomiarów w pamięci urządzenia oraz eksportu danych przez port USB, 17 System nie wymaga czyszczenia oraz konserwacji związanej bezpośrednio z użytkowaniem, 23 Możliwość podłączenia do prądu 220 V, 25 Urządzenie przenośne: rozmiary nie większe niż (220 mm (szer.) x 375 mm (dł.) x 250 mm (w.)), masa urządzenia nie większa niż 9 kg 26 Instrukcja obsługi w języku polskim obejmująca zasadnicze informacje niezbędne dla prawidłowego użytkowania i obsługi przez użytkownika. 27 Deklaracja CE dla aparatu (lub dokumenty równoważne). 28 Instalacja aparatu potwierdzona dokumentacją (IQ lub równoważna). 29 Czas reakcji na zgłoszenie serwisowe – maksymalnie 24 godz., 30 W przypadku awarii dostarczenie nowego lub fabrycznie atestowanego urządzenia w ciągu max. 2 dni roboczych. 31 Bezpłatne przeglądy przedmiotu zamówienia w ilości i zakresie zgodnym z wymogami określonymi w dokumentacji technicznej łącznie z bezpłatną wymianą wszystkich części i materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do wykonania przeglądu, obejmujące naprawy w pełnym zakresie zgodnie z kartą gwarancyjną; ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji. 32 Pełna instalacja licznika komórek w ramach realizacji zamówienia 33 W ramach realizacji zamówienia zostanie przeprowadzone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego bezpłatne szkolenie dla personelu (min. 2 osoby) Zamawiającego w zakresie obsługi dostarczanych urządzeń, w uzgodnionym terminie. lp. Wyszczególnienie j.m. Dane 1 Okres gwarancji m-ce 2 Rok produkcji rrrr Inne niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia parametry/ informacje: … … |

| Wyszczególnienie/ Ilość [szt.] | Cena |
| --- | --- |
| Licznik komórek/ 1 szt. | Waluta |  |
| Cena jednostkowa netto |  |  |
| RAZEM cena netto |  |  |
| RAZEM cena brutto |  |  |

# INFORMACJA O TERMINIE WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

# Czas realizacji przedmiotu zamówienia wynosi ......... dni od dnia podpisania umowy.

# INFORMACJA O TERMINIE ZWIĄZANIA OFERTĄ

# Niniejsza oferta pozostaje ważna przez ……. dni od dnia jej złożenia.

# ZAŁĄCZNIKI

- Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

…………….………………………………

|  | (Imię, nazwisko, podpis, pieczątka)** |
| --- | --- |

# ** Podpis osób upoważnionych do reprezentacji Oferenta