………………………………………

(miejscowość, data)

# Formularz ofertowy

# Niniejsza oferta stanowi odpowiedź na zapytanie ofertowe nr 1/02/2019/BIOOPA z dnia ………………………….

dotyczące zadań realizowanych w ramach  Projektu

„														Opracowanie innowacyjnej metody leczenia Epidermolysis Bullosa oraz ran przewlekłych innego pochodzenia za pomocą opatrunku biologicznego z materiału ludzkiego” (akronim BIOOPA), współfinansowanego, zgodnie z umową o wykonanie i finansowanie nr STRATEGMED2/269807/14/NCBR/2015,

ze środków krajowych w ramach Programu „PROFILAKTYKA I LECZENIE CHORÓB CYWILIZACYJNYCH” STRATEGMED

# DANE OFERENTA

| Nazwa Oferenta: |  |
| --- | --- |
| Adres: |  |
| e-mail: |  |

# SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU OFERTY I CENA

Zgodnie z zapisami zapytania ofertowego niniejszym oferujemy dostawę następującego urządzenia:

| Wyszczególnienie | Opis przedmiotu oferty |
| --- | --- |
| Liofilizator wraz z wyposażeniem służący do otrzymywania liofilizatów materiału biologicznego pochodzenia ludzkiego | Oferowana ilość (szt.) …… Specyfikacja/ Wyposażenie liofilizatora/ Dokumentacja/ Serwis/ Szkolenia: lp. Wyszczególnienie j.m. Dane 1 Pojemność lodu L 2 Wydajność L wody / 24 h 3 Temperatura kolektora oC 4 Głębokość urządzenia cm lp. Wyszczególnienie Tak/Nie 1 Urządzenie fabrycznie nowe wyprodukowane w 2018 roku lub później. 2 Sterowanie mikroprocesorowe z wyświetlaniem parametrów procesu na wyświetlaczu wyposażonym w ekran dotykowy, w tym wyświetlanie co najmniej: wartości próżni panującej w układzie (w jednostkach mBar, Pa i Torr); temperatury wymrażacza (w jednostkach °C i °F); czasu pracy aparatu; czasu od ostatniego serwisowania aparatu; czasu pracy pompy; czasu od ostatniego serwisowania pompy. 3 Zawór spustowy oraz kratka wentylacyjna umiejscowione na ścianie bocznej względem panelu LCD 4 Możliwość podłączenia komputera i przesyłania danych z liofilizatora za pomocą portu USB (zbieranie danych z liofilizatora przez komputer - rejestracja oraz dokumentowanie przebiegu procesu). 5 Możliwość podłączenia do lokalnej sieci internetowej. 6 Możliwość przesyłania na wskazaną skrzynkę e-maila informacji o bieżących parametrach urządzenia oraz awariach. 7 Zasilanie jednofazowe, 230 V, 50 Hz. 8 Liofilizator wyposażony w sygnalizację graficzną informującą o osiągnięciu optymalnych warunków przez system do rozpoczęcia procesu liofilizacji. 9 Liofilizator wyposażony w sygnalizację dźwiękową i wizualną (alarm) informującą o: wzroście temperatury; konieczności serwisowania pompy; wykryciu wilgoci w kolektorze liofilizatora. 10 Liofilizator wyposażony w czujnik wilgoci stanowiący zabezpieczenie pompy. 11 Liofilizator wyposażony w zawór umożliwiający utrzymanie próżni na żądanym poziomie. 12 Liofilizator wyposażony w moduł szybkiego chłodzenia próbki przed procesem, umożliwiający schłodzenie próbki oraz utrzymanie temperatury 0°C przez okres minimum 4 godzin z dwustronną platformą pozwalającą na załadowanie min. 36 probówek 2ml lub min. 10 probówek 2ml i 96 probówek 0,2ml. 13 Liofilizator wyposażony w moduł precyzyjnego pobierania i przenoszenie roztworów, składający się z układu automatycznego o zmiennym zakresie pracy, w przedziale min. 20-200ul, posiadający blokadę wybranego zakresu. Przedmiotowy moduł wyposażony w: wyświetlacz ciekłokrystaliczny, wskazujący wybraną wartość pracy; ewentualną potrzebę kalibracji; alarm serwisowy; stan blokady żądanego zakresu pracy; licznik ilości wykonanych pomiarów; alarm wizualny po przekroczeniu zakresu specyfikacji; trójpozycyjny (lewo, środek, prawo) zrzutnik kapilar (stalowy i plastikowy) ze zmienną fazą ustawień. 14 Liofilizator wyposażony w stalowy tubus, wyposażony w 12 zaworów, kompletnych i zdatnych do pracy, z możliwością ustawienia w nim półek do liofilizacji materiału luzem, ze szklaną pokrywą zamykająca tubus od góry. 15 Liofilizator wyposażony w kompletne naczynie ze szkła borokrzemowego o pojemności max. 600ml (12 szt.) o średnicy co najmniej 90mm wraz z adapterami ASEPTYCZNYMI zamykającymi układ dla próbek wymagających sterylności po procesie liofilizacji. 16 Liofilizator wyposażony w pompę próżniową z suchym uszczelnieniem: odporną na środki chemiczne; wydajność nie mniejsza niż 189 L/min; próżnia maksymalna nie mniejsza niż 0,007 mBar; zasilanie jednofazowe, 230 V, 50 Hz. 17 Zamówienie zrealizowane z pełną instalacją liofilizatora wraz z wyposażeniem. lp. Wyszczególnienie Tak/Nie 1 CE lub inny dokument równoważny dopuszczający urządzenie do stosowania w placówkach medycznych (dostarczony wraz z urządzeniem). 2 Instrukcja obsługi w języku polskim obejmująca zasadnicze informacje niezbędne dla prawidłowego użytkowania i obsługi liofilizatora przez użytkownika (dostarczona wraz z urządzeniem). lp. Wyszczególnienie Tak/Nie 1 Stały autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny przez minimum 10 lat od daty dostawy. 2 Czas reakcji na zgłoszenie serwisowe – nie dłuższy niż 48 h. 3 Bezpłatne przeglądy przedmiotu zamówienia w ilości i zakresie zgodnym z wymogami określonymi w dokumentacji technicznej łącznie z bezpłatną wymianą wszystkich części i materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do wykonania przeglądu, obejmujące naprawy w pełnym zakresie zgodnie z kartą gwarancyjną; ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji. lp. Wyszczególnienie Tak/Nie 1 Przeprowadzenie szkolenia dla co najmniej dwóch osób (min. 1 godzina zegarowa). Szkolenie przeprowadzone przez autoryzowany serwis legitymujący się stosownymi dokumentami potwierdzającymi fakt odbycia szkolenia serwisowego u producenta (certyfikat odbytego szkolenia musi być dołączony do oferty). Szkolenie przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego. lp. Wyszczególnienie j.m. Dane 1 Okres gwarancji miesiące 2 Rok produkcji rrrr Inne niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia parametry/ informacje: … … … |

| Wyszczególnienie | Cena |
| --- | --- |
| Liofilizator wraz z wyposażeniem służący do otrzymywania liofilizatów materiału biologicznego pochodzenia ludzkiego | Waluta |  |
| Cena jednostkowa netto |  |  |
| RAZEM cena netto |  |  |
| RAZEM cena brutto |  |  |

# INFORMACJA O TERMINIE WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

# Czas realizacji przedmiotu zamówienia wynosi ......... tygodni od dnia podpisania umowy.

# INFORMACJA O TERMINIE ZWIĄZANIA OFERTĄ

# Niniejsza oferta pozostaje ważna przez ……. dni od dnia jej złożenia.

# ZAŁĄCZNIKI

- Oświadczenie

…………….………………………………

|  | (Imię, nazwisko, podpis, pieczątka)* |
| --- | --- |

# * Podpis osób upoważnionych do reprezentacji Oferenta