………………………………………

(miejscowość, data)

# Formularz ofertowy

# Niniejsza oferta stanowi odpowiedź na zapytanie ofertowe nr 2/04/2018/ABCtherapy z dnia ………………………….

dotyczące zadań realizowanych w ramach  Projektu

„														Potencjał terapeutyczny mezenchymalnych komórek macierzystych testowany w próbach klinicznych oraz in vitro - uzasadnienie dla bankowania scharakteryzowanych komórek” (akronim ABCtherapy), współfinansowanego, zgodnie z umową o wykonanie i finansowanie nr STRATEGMED2/267976/13/NCBR/2015						,

ze środków krajowych w ramach Programu „PROFILAKTYKA I LECZENIE CHORÓB CYWILIZACYJNYCH” STRATEGMED

# DANE OFERENTA

| Nazwa Oferenta: |  |
| --- | --- |
| Adres: |  |
| e-mail: |  |

# SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU OFERTY I CENA

Zgodnie z zapisami zapytania ofertowego niniejszym oferujemy dostawę następującego wyposażenia:

| Wyszczególnienie | Opis przedmiotu oferty |
| --- | --- |
| Inkubator mikrobiologiczny do automatycznego posiewania płynów | Oferowana ilość (szt.) 1 szt. Specyfikacja/ Wyposażenie zestawu/ Dokumentacja/ Szkolenia: lp. Wyszczególnienie Tak/Nie 1 Pojemność aparatu do hodowli drobnoustrojów min 400 miejsc inkubacyjno-pomiarowych. 2 System umożliwiający ustawienie dwóch różnych temperatur inkubacji. 3 Urządzenie utrzymujące stałą temperaturę pracy. 4 Fluktuacja temp. nie większa niż +/- 0,1°C. 5 Ciągły pomiar inkubacji posiewu płynów (prób), rejestracja danych min. co 10 minut. 6 Prowadzenie hodowli i detekcji wzrostu drobnoustrojów w obrębie jednego aparatu. 7 System dźwiękowej i graficznej sygnalizacji prób dodatnich, niezidentyfikowanych lub błędnie wprowadzonych prób. 8 System graficznej sygnalizacji zakończenia inkubacji. 9 System dźwiękowej i graficznej sygnalizacji alarmów (awarii). 10 Możliwość wprowadzenia danych przez czytnik kodów kreskowych. 11 Aparat z wbudowanym ekranem LCD. 12 Możliwość bezpośredniego odczytu z ekranu LCD ilości wolnych miejsc w aparacie. 13 Aparat wyposażony w czujniki temperatur znajdujące się w bezpośrednim położeniu inkubowanych podłoży z płynami (próbami). 14 Możliwość bieżącego odczytu położenia butelki z posianym płynem (próbą) podczas inkubacji, dostęp do krzywych wzrostu na każdym etapie inkubacji, dostęp bieżącego czasu trwania inkubacji. 15 Możliwość ustawienia czasu inkubacji posiewu płynów (prób) bezpośrednio przez użytkownika. 16 Możliwość podłączenia analizatora do sieci informatycznej. 17 Możliwość przesyłania danych protokołem LIS z aparatu do zewnętrznego oprogramowania oraz z oprogramowania zewnętrznego do aparatu. 18 Możliwość hodowli drobnoustrojów z niewielkiej objętości materiału (0,5 - 3 ml). 19 Możliwość inkubacji posiewu płynów (prób) na podłożach z inhibitorami antybiotyków, które nie wpływają negatywnie na jakość podłoży hodowlanych i umożliwiających dalszą diagnostykę w zakresie wykonywania preparatów. 20 Możliwość wydruku raportu kontroli pracy inkubatora mikrobiologicznego, który uwzględnienia kontrolę temperatury inkubowanych podłoży z płynami (próbami), kontrolę temperatury przypisaną dla danego programu inkubacji. 21 Możliwość podłączenia do prądu 220 V. 22 Możliwość podłączenia drukarki przez port USB. 23 Możliwość drukowania raportów dotyczących wyników pozytywnych, negatywnych, ilości podłoży w czasie inkubacji, alarmów. 24 Instrukcja obsługi w języku polskim obejmująca zasadnicze informacje niezbędne dla prawidłowego użytkowania i obsługi przez użytkownika. 25 Deklaracja CE dla aparatu (lub dokumenty równoważne). 26 Instalacja aparatu potwierdzona dokumentacją (IQ lub równoważna). 27 Czas reakcji serwisowej 24 h od zgłoszenia. 28 Przedmiot zamówienia fabrycznie nowy 29 Bezpłatne przeglądy serwisowe co najmniej raz w roku w okresie obowiązywania gwarancji. 30 Zamówienie zrealizowane z pełną instalacją aparatu. 31 przeprowadzenie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego bezpłatnego szkolenia dla personelu Zamawiającego w zakresie obsługi dostarczanych urządzeń lp. Wyszczególnienie j.m. Dane 1 Okres gwarancji m-ce 2 Stały autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny (okres liczony od daty dostawy). lata 3 Rok produkcji rrrr Inne niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia parametry/ informacje: … … |

| Wyszczególnienie/ Ilość [szt.] | Cena |
| --- | --- |
| Inkubator mikrobiologiczny do automatycznego posiewania płynów/ 1 szt. | Waluta |  |
| Cena jednostkowa netto |  |  |
| RAZEM cena netto |  |  |
| RAZEM cena brutto |  |  |

# INFORMACJA O TERMINIE WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

# Czas realizacji przedmiotu zamówienia wynosi ......... dni od dnia podpisania umowy.

# INFORMACJA O TERMINIE ZWIĄZANIA OFERTĄ

# Niniejsza oferta pozostaje ważna przez ……. dni od dnia jej złożenia.

# ZAŁĄCZNIKI

- Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

…………….………………………………

|  | (Imię, nazwisko, podpis, pieczątka)** |
| --- | --- |

# ** Podpis osób upoważnionych do reprezentacji Oferenta