………………………………………

(miejscowość, data)

# Formularz ofertowy

# Niniejsza oferta stanowi odpowiedź na zapytanie ofertowe nr 1/08/2019/ABCtherapy z dnia 23.08.2019 r.

dotyczące zadań realizowanych w ramach Projektu

„														Potencjał terapeutyczny mezenchymalnych komórek macierzystych testowany w próbach klinicznych oraz in vitro - uzasadnienie dla bankowania scharakteryzowanych komórek” (akronim ABCtherapy), współfinansowanego, zgodnie z umową o wykonanie i finansowanie nr STRATEGMED2/267976/13/NCBR/2015						,

ze środków krajowych w ramach Programu „PROFILAKTYKA I LECZENIE CHORÓB CYWILIZACYJNYCH” STRATEGMED

# DANE OFERENTA

| Nazwa Oferenta: |  |
| --- | --- |
| NIP: |  |
| Adres: |  |
| e-mail: |  |

# SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU OFERTY I CENA

Zgodnie z zapisami zapytania ofertowego niniejszym oferujemy dostawę:

| Wyszczególnienie | Opis przedmiotu oferty |
| --- | --- |
| Inkubator z wytrząsaniem (1 szt.) | lp. Wyszczególnienie - wymagania techniczne Tak/Nie 1 Częstotliwość mieszania: 300 – 3 000 rpm 2 Dokładność temperatury maks. ±0,5 °C w zakresie 20 – 45 °C 3 Prędkość maks. 3,000 rpm 4 Ustawienia temperatury 1 °C/100 °C 5 Zegar: od 15 s do 99:30 h, praca ciągła 6 Tempo ogrzewania maks. 7 °C/min 7 Tempo chłodzenia maks. 2,5 °C/min w zakresie od 100 °C do temp. pokojowej 8 Wymiary (S × G × W): 20,6 × 30,4 × 13,6 cm 9 Zakres temperatury min.: 15 °C poniżej temp. pokojowej, maks.: 100 °C 10 Interfejsy Port USB 11 Możliwość jednoczesnego włożenia 4 probówek 50 ml stożkowych 12 Możliwość jednoczesnego włożenia 24 krioprobówek o pojemności 1,5-2 ml o różnych kształtach podstawy 13 Wyposażony w 2 nakładki: nakładka na smartblock cryo na krioprobówki 1,5-2 ml nakładka na probówki stożkowe 50ml 14 Urządzenie fabrycznie nowe lp. Wyszczególnienie - wymagania ogólne Tak/Nie 1 Zamówienie zrealizowane z pełną instalacją urządzenia wraz ze szkoleniem w siedzibie zamawiającego potwierdzone certyfikatem, przeprowadzone przez autoryzowany serwis danego urządzenia 2 Minimalny okres gwarancji: 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru 3 Bezpłatny serwis po dostarczeniu urządzenia w okresie trwania gwarancji 4 Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny dostępny w Polsce 5 Czas reakcji na zgłoszenie serwisowe – nie dłuższy niż 48 h lp. Wyszczególnienie - dokumentacja Tak/Nie 1 Deklaracja CE producenta lub inny dokument dopuszczający urządzenie do stosowania w placówkach medycznych (dostarczony wraz z urządzeniem) 2 Instrukcja obsługi w języku polskim lub angielskim obejmująca zasadnicze informacje niezbędne dla prawidłowego użytkowania i obsługi urządzenia przez użytkownika (dostarczona wraz z urządzeniem) 3 Instalacja urządzenia potwierdzona dokumentacją IQ oraz OQ lub równoważną z zaznaczeniem po każdej kwalifikacji, że urządzenie dopuszcza się do kolejnego etapu kwalifikacji Inne niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia parametry/ informacje: ...... ...... ...... |

OFEROWANA CENA:

| Wyszczególnienie | Waluta | Cena |
| --- | --- | --- |
| RAZEM cena netto |  |  |
| RAZEM cena brutto |  |  |

# INFORMACJA O OKRESIE GWARANCJI

# Okres gwarancji wynosi ...................... miesiące od dnia podpisania umowy.

# INFORMACJA O TERMINIE WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

# Czas realizacji przedmiotu zamówienia wynosi .....................tygodni od dnia podpisania umowy.

# INFORMACJA O TERMINIE ZWIĄZANIA OFERTĄ

# Niniejsza oferta pozostaje ważna przez .................. dni od dnia jej złożenia.

# ZAŁĄCZNIKI

- Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

…………….………………..................………………

|  | (Imię, nazwisko, podpis, pieczątka)* |
| --- | --- |

# * Podpis osób upoważnionych do reprezentacji Oferenta