………………………………………

(miejscowość, data)

# Formularz ofertowy

# Niniejsza oferta stanowi odpowiedź na zapytanie ofertowe nr 1/10/2018/ABCtherapy z dnia 2.10.2018

dotyczące zadań realizowanych w ramach  Projektu

„														Potencjał terapeutyczny mezenchymalnych komórek macierzystych testowany w próbach klinicznych oraz in vitro - uzasadnienie dla bankowania scharakteryzowanych komórek” (akronim ABCtherapy), współfinansowanego, zgodnie z umową o wykonanie i finansowanie nr STRATEGMED2/267976/13/NCBR/2015						,

ze środków krajowych w ramach Programu „PROFILAKTYKA I LECZENIE CHORÓB CYWILIZACYJNYCH” STRATEGMED

# DANE OFERENTA

| Nazwa Oferenta: |  |
| --- | --- |
| Adres: |  |
| e-mail: |  |

# SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU OFERTY I CENA

Zgodnie z zapisami zapytania ofertowego niniejszym oferujemy dostawę następującego urządzenia:

| Wyszczególnienie | Opis przedmiotu oferty |
| --- | --- |
| Mikrobiologiczny zasysacz powietrza | Oferowana ilość (szt.) …… Specyfikacja/ Wyposażenie zestawu/ Dokumentacja / Serwis/ Szkolenia: lp. Wyszczególnienie Tak/Nie 1 Urządzenie przenośne lp. Wyszczególnienie j.m. Dane 1 Wysokość cm 2 Średnica cm 3 Ciężar kg 4 Szybkość pobierania powietrza l/min. 5 Objętość pobieranego powietrza l 6 Przepływ powietrza l/min. lp. Wyszczególnienie Tak/Nie 1 Opakowanie do transportu - plastikowe 2 Urządzenie dostarczone wraz ze statywem 3 Możliwość zwiększania i zmniejszania objętości powietrza pobieranego 4 Elektroniczne wykrywanie zbyt wolnego przepływu powietrza 5 Wyświetlanie daty i czasu 6 Nastawienie opóźnienia rozpoczęcia pobierania próbek 7 Fabrycznie skalibrowane na przepływ powietrza 100 l/min (certyfikat kalibracji dostarczony razem z urządzeniem) 8 Elektroniczne przypominanie o konieczności kalibracji 9 Wyposażenie w wyświetlacz LCD 10 Możliwość zapamiętywania 100 ostatnich pomiarów 11 Możliwość współpracy z płytkami o średnicy 90 mm i płytkami kontaktowymi o średnicy 55mm 12 Urządzenie wyposażone w akumulator oraz ładowarkę (możliwość ładowania urządzenia w czasie pracy) 13 Urządzenie wykonane z materiału odpornego na środki dezynfekujące. 14 Głowica i uchwyty płytek wykonane z autoklawowalnego materiału. 15 Urządzenie wyposażone w zwalidowane oprogramowanie pracujące w środowisku Windows 16 Urządzenie wyposażone w oprogramowanie umożliwiające wykonanie automatycznej kalibracji wraz z wydrukiem protokołu kalibracji 17 Możliwość sekwencyjnego poboru powietrza (wybrana objętość próbki może być dzielona na etapy w ciągu zadanego odstępu czasu) lp. Wyszczególnienie Tak/Nie 1 Urządzenie dostarczone z protokołem walidacyjnym. 2 Instrukcja w języku polskim lp. Wyszczególnienie j.m. Dane 1 Okres gwarancji m-ce 2 Rok produkcji rrrr 3 Autoryzowany serwis, czas reakcji serwisowej 24 h od zgłoszenia tak/nie lp. Wyszczególnienie Tak/Nie 1 Przeprowadzenie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego bezpłatnego szkolenia dla personelu Zamawiającego w zakresie obsługi dostarczonego urządzenia Inne niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia parametry/ informacje: … … |

| Wyszczególnienie/ Ilość [szt.] | Cena |
| --- | --- |
| Zasysacz powietrza / …. szt. | Waluta |  |
| Cena jednostkowa netto |  |  |
| RAZEM cena netto |  |  |
| RAZEM cena brutto |  |  |

# INFORMACJA O TERMINIE WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

# Czas realizacji przedmiotu zamówienia wynosi ......... dni od dnia podpisania umowy.

# INFORMACJA O TERMINIE ZWIĄZANIA OFERTĄ

# Niniejsza oferta pozostaje ważna przez ……. dni od dnia jej złożenia.

# ZAŁĄCZNIKI

- Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

…………….………………………………

|  | (Imię, nazwisko, podpis, pieczątka)* |
| --- | --- |

# * Podpis osób upoważnionych do reprezentacji Oferenta